Приложение № 6

АКТ

визуального обследования технического состояния технического осмотра конструктивов дома (дефектная ведомость)

многоквартирного дома № __ по ул. ______________________ г.___________________________

Дата заполнения – «___» _____________ 20__ года   (время) Составил УЧАСТНИК № ___            ____________________________________

(Ф.И.О.)

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ о многоквартирном доме:

Год постройки _________ Год последнего кап. ремонта ___________ Количество этажей _____ Общая площадь дома - ______________ кв. м

|  | Вводный инструктаж. Ознакомление с технической документацией. Техническое задание на проведение ТО Определение инструментов и оборудования необходимого при проведении ТО. Вид ТО (визуальный, инструментальный). Сезонный, плановый/внеплановый Цели. Получить приближённую оценку тех.сост. Классификация тех.состояния осматрив.имущ. Заключение. ГОСТ Р 56194 |
| --- | --- |
|  | ТО проводится в соответствии с ГОСТ Р 56194 услуги проведения технических осмотров многоквартирных домов и определение на их основе Плана работ, Перечня работ |
|  | СП 17.13330.2017 Кровли |
|  | Определение состава работ в соответствии с ВСН 53-86(р) Правила оценки физического износа жилых зданий. " ГОСТ Р 56192 Услуги содержания общего имущества |
|  | Определение срока эффективной эксплуатации в соответствии с ВСН 58-88 (р)ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ЗДАНИЙ, ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО И СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ |
| № п/п | Объект виртуального осмотра | Выявленные отклонения | Способы решения выявленных проблем, их очередность, ссылка на регламентирующие акты |
| 1. | ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ |  |  |
|  | Входные двери(люки) | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда" ПП 170 пункт 3.3.3. двери и люки с плотно пригнанными притворами. П. 3.3.5. Чердачные помещения не должны быть захламленными строительным мусором, домашними и прочими вещами и оборудованием. 3.3.5. Входные двери или люки (для чердачных помещений с запасными, напорными и расширительными баками) выхода на кровлю, должны быть утеплены, оборудованы уплотняющими прокладками, всегда закрыты на замок (один комплект ключей от которого необходимо хранить у дежурного диспетчера ОДС или в комнате техника-мастера организации по обслуживанию жилищного фонда, а второй в одной из ближайших квартир верхнего этажа), о чем делается соответствующая надпись на люке. Вход в чердачное помещение и на крышу следует разрешать только работникам организаций по обслуживанию жилищного фонда, непосредственно занятым техническим надзором и выполняющим ремонтные работы, а также работникам эксплуатационных организаций, оборудование которых расположено на крыше и в чердачном помещении. | Классификация технического состояния: Работоспособное Предельное (ветхое и деградирует) |
|  | Несущие конструкции крыши | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 пункт 4.6.1.2. Следует устранять, не допуская дальнейшего развития, деформации в кровельных несущих конструкциях: деревянных (нарушения соединений между элементами, разрушение гидроизоляции мауэрлатов, загнивание и прогиб стропильных ног, обрешетки и др. элементов); железобетонных (разрушение защитного слоя бетона, коррозия арматуры, прогибы и трещины, выбоины в плитах и др.); в кровлях из листовой стали (ослабление гребней и фальцев, пробоины и свищи, коррозия, разрушение окрасочного или защитного слоя); в кровлях из асбестоцементных плиток, листов черепицы и других штучных материалов (повреждения и смещения отдельных элементов, недостаточный напуск друг на друга и ослабление крепления элементов кровель к обрешетке); в кровлях из рулонных материалов (отслоение от основания, разрывы и пробоины, местные просадки, расслоение в швах и между полотнищами, вздутия, растрескивание покровного и защитного слоев); мастичных (отслоение, разрушение мастичного слоя). |  |
|  | Гидроизоляция |  |  |
|  | Теплоизоляция | СП 17.13330.2017 Кровли |  |
|  | Слуховые окна | СП 17.13330.2017 Кровли |  |
|  | Ходовые мостики | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 пункт 4.3.5. Чердачные перекрытия с теплоизоляционным слоем шлака, керамзитового гравия и др. должны иметь деревянные ходовые мостики, а по утепляющему слою - известково-песчаную стяжку (корку). В зданиях повышенной этажности необходимо при ремонте произвести тщательное уплотнение стыковых соединений между панелями в местах сопряжения со смежными конструкциями. 5.2.23. В местах перехода через трубопроводы (на чердаках, в подвалах или технических подпольях) необходимо устраивать переходные мостики без опирания на тепловую изоляцию трубопроводов. 5.7.3. Чердаки должны иметь дощатые мостики или настилы для перехода через вентиляционные короба и воздуховоды, исправное состояние которых следует проверять ежегодно. Все деревянные конструкции должны иметь огнезащиту. Работы, выполняемые при подготовке жилых зданий к эксплуатации в осенне-зимний период. 8. Изготовление новых или ремонт существующих ходовых досок и переходных мостиков на чердаках. |  |
|  | Вентиляционные каналы | Анемометр. Эндоскоп. Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 пункт 5.5.6. Организация по обслуживанию жилищного фонда должна: содержать в технически исправном состоянии вентиляционные каналы и дымоходы; обеспечить герметичность и плотность дымоходов, исправное состояние и расположение оголовка относительно крыши и близко расположенных сооружений и деревьев без зоны ветрового подпора; обеспечить исправное состояние оголовков дымовых и вентиляционных каналов и отсутствие деревьев, создающих зону ветрового подпора; обеспечивать своевременное утепление мест расположения газопровода, где возможно замерзание газа в зимнее время, и содержать в исправности окна и двери в этих помещениях; не загромождать места расположения газовых колодцев, крышек коверов подземных газопроводов, очищать их в зимнее время ото льда и снега; проверять в подвалах и других помещениях, где имеются газопроводы и оборудование, работающее на газе, соответствие электропроводки предъявляемым к ней требованиям; согласовывать с эксплуатационными организациями газораспределительных систем производство земляных работ в охранных зонах систем и посадку зеленых насаждений вблизи газораспределительных систем; своевременно заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт (в том числе замену) внутренних устройств газоснабжения; обеспечить соблюдение требований технического и санитарного состояния помещений, где установлено газоиспользующее оборудование; |  |
|  | Прочее |  |  |
| 2. | ПОДЪЕЗД |  |  |
|  | Входная группа | Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 пункт3.2.11. Наружные входные двери в подъезды и лестничные клетки должны иметь самозакрывающие устройства (доводчики), а также ограничители хода дверей (остановы). Для снижения теплопотерь и шума от ударов входных дверей при отсутствии самозакрывающих устройств в притворах дверей следует устанавливать упругие уплотняющие прокладки. 3.2.12. На площадке перед наружными входными дверями рекомендуется устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега. 3.2.13. Наружные площадки у входных дверей и тамбуры лестничных клеток следует систематически очищать от снега и наледи. 3.2.14. В многоэтажных домах (десять этажей и выше) двери в незадымляемые лестничные клетки должны иметь автоматические закрыватели без запорных устройств. Входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) должны отвечать установленным требованиям. 3.2.15. Использование лестничных клеток, а также площадок под первым маршем лестницы для размещения мастерских, кладовых и других целей не допускается. Под маршем лестниц в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитков, ограждаемых несгораемыми перегородками. 3.2.16. Размещение на лестничных площадках бытовых вещей, оборудования, инвентаря и других предметов не допускается. Входы на лестничные клетки и чердаки, а также подходы к пожарному оборудованию и инвентарю не должны быть загроможденными. |  |
|  | лестница (ступени) на входе |  |  |
|  | двери и дверные проемы | 4.8.10. Входные крыльца должны отвечать требованиям: осадка стен и пола крылец не допускается более чем на 0,1 м; стены крылец, опирающиеся на отдельно стоящие фундаменты, не должны иметь жесткой связи со стенами здания; проветриваемое подполье или пространство под крыльцами должно быть открыто для осмотра; козырьки над входами и ступени крылец следует очищать при снегопадах не допуская сползания снега; не допускается попадание воды в подвал или техподполье из-за неисправности отмостки или водоотводящих устройств под крыльцами. 4.8.11. Тамбурный отсек должен иметь утепленные стены, потолки, дверные полотна; исключается его сквозное продувание, но обязательно обеспечивается возможность внесения мебели, носилок и т.д. 4.8.12. Входные двери должны иметь плотные притворы, уплотняющие прокладки, самозакрывающие устройства (доводчики, пружины), ограничители хода дверей (остановы). 4.8.13. Элементы лестницы: минимально допустимое значение опирания на бетонные и металлические поверхности - 50 мм, на кирпичную кладку - 120 мм; допустимое нарушение горизонтальности лестничных площадок не более 10 мм, а ступеней лестниц - не более 4 мм; отклонение перил от вертикали не более 6 мм. 4.8.14. Лестничные клетки: должно быть исправным остекление; наличие фурнитуры на окнах и дверях (ручки, скобянка), освещение лестничной клетки; помещение должно регулярно проветриваться, температура воздуха не менее +16°С; должна быть обеспечена регулярная уборка: обметание окон, подоконников, отопительных приборов - не реже 1 раза в 5 дней; стены - не менее 2 раз в месяц; мытье - не реже 1 раза в месяц; рекомендуется перед наружными входными дверями устанавливать скребки и металлические решетки для очистки обуви от грязи и снега; входы из лестничных клеток на чердак или кровлю (при бесчердачных крышах) должны быть закрыты на замок. 4.8.15. Запрещается использовать лестничные помещения (даже на короткое время) для складирования материалов, оборудования и инвентаря, устраивать под лестничными маршами кладовые и другие подсобные помещения. Задвижки, электрощитовые и другие отключающие устройства, расположенные на лестнице, должны находиться в закрытых шкафах, ключи от которых хранятся у диспетчера организации по обслуживанию жилищного фонда. |  |
|  | запорное устройство |  |  |
|  | тамбур |  |  |
|  | Стены |  |  |
|  | Перекрытия |  |  |
|  | Лестничные марши |  |  |
|  | Полы |  |  |
|  | Оконные блоки |  |  |
|  | Загрузочный клапан мусоропровода | Пожарные требования и ПГ 170 |  |
|  | Слаботочные системы: |  |  |
|  | домофон |  |  |
|  | интернет |  |  |
|  | телефония |  |  |
|  | пожарная сигнализация |  |  |
|  | Электрооборудование: | VI. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" |  |
|  | электрощиты |  |  |
|  | индивидуальные приборы учета |  |  |
|  | отсекающие устройства, УЗО и т.п. |  |  |
|  | ВРУ | На стене дома | Нет допуска. |
|  | Освещение: |  |  |
|  | светильники |  |  |
|  | лампы |  |  |
|  | выключатели |  |  |
|  | Отопительные приборы |  |  |
|  | Лифт |  |  |
|  | Прочее |  |  |
| 3. | ПОДВАЛ: |  |  |
|  | Входная группа: |  |  |
|  | дверь и дверной проем |  |  |
|  | запорное устройство |  |  |
|  | косяки |  |  |
|  | лестница |  |  |
|  | Помещение подвала: |  |  |
|  | перегородки |  |  |
|  | пол |  |  |
|  | потолок |  |  |
|  | Фундамент |  |  |
|  | Инженерные сети: |  |  |
|  | водопровод | ГОСТ Р 56533 УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |
|  | канализация | ГОСТ Р 56534 УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ КАНАЛИЗАЦИИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |
|  | отопление | ГОСТ Р 56501 УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |
|  | эл кабель и провода | ГОСТ Р 56536 УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ВНУТРИДОМОВЫХ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |
|  | Оборудование: |  |  |
|  | Приборы учета коллективные | Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |  |
|  | Вводные распределительные устройства |  |  |
|  | Освещение: |  |  |
|  | светильники |  |  |
|  | лампы |  |  |
|  | выключатели |  |  |
|  | Прочее | ГОСТ Р 56195 УСЛУГИ СОДЕРЖАНИЯ ПРИДОМОВОЙ ТЕРРИТОРИИ, СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ |  |
|  |  | ГОСТ Р 56535 УСЛУГИ ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |
|  |  | ГОСТ Р 56193 УСЛУГИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ |  |

Приложения:

Пояснения						1 лист

Фотофиксация					24 фото.