Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Жилфондом»

238590 Калининградская область город Пионерский ул. Вокзальная дом 5

Директор Ткачук Андрей Никитович

Время работы: понедельник – пятница с 8-00 до 17-00

Прием граждан понедельник, среда  с 9-00 до 13-00.

На обслуживании  ООО «Управляющая компания жилфондом» находится 133 дома, площадью 136,9 тыс.м2 количество проживающих в них людей 7245 человека.

За период с мая 2008  по ноябрь 2010 года Управляющая компания заключила договора на предоставление коммунальных услуг с МУП ПГО «Теплоэнерго», УМП «Водоканал», МУП «РОН» (вывоз бытовых отходов), ФГУП «Калининградгазификация»  на обслуживание ВДГО.

В тариф по обслуживанию мест общего пользования входят следующие затраты и виды работ:

1)  уборка земельного участка (окос травы, уборка придомовой территории, вывоз несанкционированного мусора, подрезка кустов, ремонт и установка малых архитектурных форм, элементов благоустройства, влажная уборка подъездов и т.д.),

2) подготовка жилого фонда к сезонной эксплуатации, технические осмотры ( прочистка и ремонт дымовентиляционных каналов, замена и ремонт окон и дверей МОП, остекление, профилактический ремонт электроустановок МОП, замена и ремонт запорно-регулирующей арматуры, трубопроводов ХВС, ГВС, отопления, заполнение и опресовку системы отопления, замеры сопротивления изоляции и т.д.),

3) выполнение заявок населения на ремонт трубопроводов ХВС, ГВС, отопления, протечки кровли местами,  прочистка и замена желобов и водосточных труб, ремонт крылец, сходов, косметический ремонт МОП, ремонт перил и т.д.),

4) прочие затраты ( заработная плата, отчисления на соц. нужды, затраты на РКЦ, услуги банка, услуги связи, содержание производственной базы и т.д.)

Перечень домов находящихся в управлении ООО «УКЖ»,

с указанием выполненных работ за период май 2008 – ноябрь 2010 год

| № п/п | Адрес | Кол-во квартир | Кол-во договоров | Тариф (руб/ 1 м2) | Перечень услуг, выполненных по договору |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Армейская д.3 | 10 | 6 | 11,18 | Косметический ремонт подъезда, замена входных дверей (2 шт), окос придомовой территории, подстрижка кустарника. Профилактический ремонт электроустановок МОП, замена эл. счетчика МОП, ремонт черепичной кровли, замена отопительного котла, прочистка желобов. |
| 2 | Армейская д.4 | 18 | 11 | 9,79 | Косметический ремонт подъезда, ремонт деревянного пола МОП, замена труб ХВС, наращивание водосточной трубы, ремонт отмостки, окос придомовой территории, прочистка и промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, установка 3-х металлических дверных блоков, прочистка желобов, ремонт шиферной кровли, замена участка канализации. |
| 3 | Армейская д.5 | 10 | 10 | 10,19 | Замена входных дверей, окос и уборка придомовой территории, замена трубопроводов ХВС по подвалу на металопластик, замена эл. счетчика МОП, прочистка желобов, ремонт, штукатурка, прочистка дымоходов 6 шт. |
| 4 | Армейская д.6 | 16 | 11 | 10,06 | Замена конька, окос и уборка придомовой территории, обслуживание электроустановок МОП, замена металлических дверных блоков4 шт, установка теплового счетчика , опресовка , пуск системы отопления, ремонт системы отопления, замена батарей, ремонт кирпичной кладки подвального приямка, изготовление крышек приямков, ремонт шиферной кровли, прочистка желобов. |
| 5 | Армейская д.8 | 24 | 15 | 10,06 | Косметический ремонт подъездов, замена входных дверей в подъезды, подвал, замена участка трубы ХВС, прочистка и промывка канализации а/машиной «Крот», ремонт и прочистка дымоходов и ветканалов, обслуживание электроустановок МОП, ремонт шиферной кровли, восстановление электроосвещения подвала, восстановление электроснабжения МОП (1 подъезд), очистка подвала от мусора, восстановления кирпичной кладки канализационных колодцев. |
| 6 | Армейская д.7 (организовано ТСЖ) | 10 |  | 11,18 | Замена 2-х входных дверей, уборка, окос придомовой территории, обслуживание электроустановок МОП, прочистка канализации, малый ремонт кровли над кв.8. |
| 7 | Армейская д.9 | 5 |  | 10,19 | Замена входной двери, уборка, окос придомовой территории, обслуживание электроустановок МОП, замена труб ХВС, замена отопительного котла. |
| 8 | Армейская 11 | 5 |  | 10,19 | Замена входных дверей (1 шт) , уборка, окос придомовой территории, обслуживание электроустановок МОП, устройство отмостки, штукатурка цоколя и стен, |
| 9 | Афанасьева д.3 | 4 | 1 | 10,19 | кв.3 -установка отопительного котла, прочистка канализации, обслуживание электроустановок МОП, ремонт черепичной кровли, замена труб ХВС по подвалу на металопластик. |
| 10 | Афанасьева д.4 | 4 | 1 | 10,19 | прочистка канализации, обслуживание электроустановок МОП, ремонт черепичной кровли. |
| 11 | Афанасьева д.9 | 4 | 3 | 10,19 | Замена отопительного котла, прочистка канализации, обслуживание электроустановок МОП, ремонт и восстановление отмостки (25 пм) |
| 12 | Береговая д.2 | 2 | 0 | 6,60 | Ремонт системы отопления |
| 13 | Береговая д.5 | 2 | 0 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 14 | Береговая д.7 | 2 | 1 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 15 | Береговая д.8 | 2 | 0 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 16 | Береговая д.9 | 2 | 1 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 17 | Вокзальная д.2 ( аварийный дом) | 4 | 4 | 11,18 | Окос придомовой территории, замена труб ХВС, установка отопительного котла, обслуживание электроустановок МОП |
| 18 | Вокзальная д.14 | 60 | 34 | 11,66 | Замена окон МОП, ремонт межпанельных швов, уборка, окос придомовой территории, подстрижка кустарника, установка песочниц с грибками, скамеек, заборчиков, замена труб ХВС, ГВС, отопления, канализации, замена вентилей, задвижек, промывка отопительных приборов, ремонт мягкой кровли, прочистка и промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, влажная уборка подъездов, ремонт козырьков, слив, наполнение, пуск системы отопления, регулировка отопительных приборов., уборка подъездов, косметический ремонт 2 подъезда, установка подвальных окон |
| 19 | Вокзальная д.16 | 90 | 78 | 11,06 | Замена окон МОП, уборка, окос придомовой территории, подстрижка кустарника, установка песочниц с грибками, скамеек, заборчиков, замена труб ХВС, ГВС, отопления, канализации, замена вентилей, задвижек, промывка отопительных приборов, ремонт мягкой кровли, прочистка и промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, влажная уборка подъездов, ремонт козырьков, слив и наполнение системы отопления, регулировка отопительных приборов, уборка подъездов, замена подвальных окон, |
| 20 | Гагарина д.12 | 16 | 13 | 10,71 | Уборка придомовой территории, замена вентилей, задвижек, замена труб ГВС (подача, обратка в теплокамере), обслуживание электроустановок МОП, прочистка канализации, заполнение и опресовка, регулировка системы отопления, капитальный ремонт ВРУ, ремонт шиферной кровли.. |
| 21 | Гагарина д.13 | 40 | 30 | 12,20 | Уборка придомовой территории, установка малых архитектурных форм, замена вентилей отопления, восстановление электропроводки по чердаку, прочистка канализации, заполнение и опресовка , регулировка системы отопления, обслуживание электроустановок МОП, ремонт дверного блока в теплопункт, капитальный ремонт ВРУ, врезка 2-х бачков для стравливания воздуха, прочистка канализации, косметический ремонт 2 подъезда, |
| 22 | Гвардейская д.18 | 1 | 0 | 6,60 | Замена трубы ХВС, установка отопительного котла, выдача материалов на саморемонт кровли и отмостки. |
| 23 | Гептнера д.3 | 40 | 15 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустов придомовой территории, ремонт козырьков, замена задвижек, вентилей, труб ХВС, ГВС, отопления, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, восстановление отопления лестничной площадки, прочистка, промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, влажная уборка подъездов, противоклещевая обработка детских площадок, установка ёлки, установка окна кв.18, ремонт козырьков балконов, ремонт стяжки балкона кв.18, составлена смета установки ламп на движение, восстановление детской площадки, чистка бордюров, ямочный ремонт дороги, поверка счетчика учета тепловой энергии, устройство отмостки, капитальный ремонт электроснабжения МОП, очистка чердачного помещения от бытового мусора. |
| 24 | Гептнера д.7А | 35 | 7 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустов придомовой территории, ремонт козырьков, замена задвижек, вентилей, труб ХВС, ГВС, отопления, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, прочистка, промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, противоклещевая обработка детских площадок, косметический ремонт 1 подъезда, установка чердачной двери, влажная уборка подъездов, восстановление детской площадки, установка стоек для белья. |
| 25 | Гептнера д.7Б | 15 | 4 | 12,20 | Уборка, окос, подстрижка кустов придомовой территории, ремонт козырьков, замена задвижек, вентилей, труб ХВС, ГВС, отопления, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, прочистка, промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, противоклещевая обработка детских площадок, влажная уборка подъезда, восстановление детской площадки, чистка бордюров. |
| 26 | Гептнера д.7В | 40 | 11 | 12,20 | Уборка, окос, подстрижка кустов придомовой территории, ремонт козырьков, замена задвижек, вентилей, труб ХВС, ГВС, отопления, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, прочистка, промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, противоклещевая обработка детских площадок, влажная уборка подъездов, косметический ремонт подъездов, чистка бордюров, установка окон МОП 15 шт. восстановление внутреннего водостока, прокладка и подключение к наружной ливневой канализации внутреннего водостока. |
| 27 | Гептнера д.7Г | 40 | 0 | 12,20 | Уборка, окос, подстрижка кустов придомовой территории, ремонт козырьков, замена задвижек, вентилей, труб ХВС, ГВС, отопления, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, прочистка, промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, противоклещевая обработка детских площадок, установка счетчика учета тепловой энергии., влажная уборка подъезда, восстановление детской площадки, чистка бордюров, пуск газа, восстановление тротуарной плитки. |
|  | Дачная 2 | 9 | 6 | 12,20 | Замена дверей 2 шт, ремонт электроусчтановки МОП, прочистка канализации, ремонт шиферной кровли. |
| 28 | Гептнера д.7Д | 60 | 12 | 12,20 | Уборка, окос, подстрижка кустов придомовой территории, ремонт козырьков, замена задвижек, вентилей, труб ХВС, ГВС, отопления, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, прочистка, промывка канализации, обслуживание электроустановок МОП, противоклещевая обработка детских площадок, влажная уборка подъездов, ремонт межпанельных швов. Дератизация контейнерной площадки в близи расположенных домов. Планировка придомовой с посыпкой гравием, ямочный ремонт, косметический ремонт 3-х подъездов, ремонт внутреннего водостока, замена отопительных приборов, замена теплосчётчика. |
| 29 | Дачная д.6 | 7 | 5 | 10,19 | Замена участка канализационной трубы, прочистка канализации. Капитальный ремонт ВРУ, замена входной двери, устройство отмостки, техзаключение по балконам. |
| 30 | Дачная д.8 | 6 | 4 | 7,96 | Устройство отмостки, косметический ремонт, остекление окон МОП, заделка трещин по наружной стене. |
| 31 | Донская д.1 | 30 | 25 | 7,96 | Замена входной двери, замена желобов, воронок, водосточных труб, уборка, окос, подстрижка кустов на придомовой территории, обслуживание электроустановок МОП, заполнение, опресовка регулировка системы отопления. Замена входной двери, электропроводки в подвальном помещении, дезинсекция подвала поверка счетчика учета тепловой энергии, чистка желобов, утепление труб отопления в подвале, замена теплощетчика, устройство отмостки, |
| 32 | Железнодорожная д.10 | 8 | 6 | 11,18 | Окос придомовой территории, ремонт оконного блока, ремонт электроснабжения МОП. |
| 33 | Железнодорожная д.18 | 6 | 2 | 10,19 | Замена входных дверей, уборка несанкционированного мусора, прочистка канализации, изготовление и установка подвальных оконных блоков. |
| 34 | Железнодорожный пер. д.8 | 2 | 1 | 6,60 | Ремонт черепичной кровли. |
| 35 | Западная д.1 | 1 | 0 | 6,60 | Устройство отмостки |
| 36 | Западная д.13 | 2 | 0 | 6,60 | Ремонт водопроводной трубы, замена вентиля ХВС. |
| 37 | Западная д.14 | 2 | 0 | 6,60 | Ремонт кровли, прочистка и восстановление дымовой трубы, ремонт водопроводной трубы, замена вентиля. |
| 38 | К/шоссе д.1 | 6 | 4 | 10,19 | Уборка, окос, подстрижка кустов на придомовой территории, прочистка канализации, замена труб ХВС в квартире и подвале. Обслуживание электроустановки МОП, установка электросчетчика, ремонт черепичной кровли. Установка отопительного котла, ремонт системы отопления в 2-х квартирах. |
| 39 | К/шоссе д.5-11 | 66 | 47 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустов, замена вентилей, труб ХВС,ГВС, отопления, замена входных дверей (1 шт.), заделка межпанельных швов, ремонт сходов в подвал, прочистка канализации, заполнение, опресовка и регулировка системы отопления, восстановление отопления лестничной клетки, обслуживание электроустановок МОП, косметический ремонт 2-х подъездов, прочистка желобов. |
| 40 | К/шоссе д.13-15 | 120 | 89 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустов, замена вентилей, труб ХВС,ГВС, отопления, косметический ремонт подъездов, ремонт сходов в подвал, прочистка канализации, заполнение, опресовка и регулировка системы отопления, обслуживание электроустановок МОП, изготовление и установка заборов, влажная уборка подъездов. Установка светильников, капитальный ремонт ВРУ, поверка счетчика учета тепловой энергии, замена дверей 2 подъезда, замены дверей ВРУ, ограждение столбиками детской площадки. |
| 41 | К/шоссе д.14 | 30 | 22 | 11,06 | Уборка, окос, подстрижка кустов, замена вентилей, труб ХВС,ГВС, отопления, прочистка канализации, заполнение, опресовка и регулировка системы отопления, обслуживание электроустановок МОП, влажная уборка подъездов, заделка межпанельных швов, замена окон МОП, замена входной двери, косметический ремонт подъезда, установка заборчика на придомовой территории. |
| 42 | К/шоссе д.8 | 22 |  | 10,06 | Замена вентилей, прочистка канализации, обслуживание электроустановок МОП, уборка, окос, подстрижка кустов на придомовой территории, установка всех входных дверей, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, промывка отопительных приборов, замена входных дверей, ремонт откосов, остекление окон МОП, выпиловка деревьев, замена вентилей ХВС, отопления. |
| 43 | К/шоссе д.10 | 16 |  | 11,18 | Замена вентилей, прочистка канализации, обслуживание электроустановок МОП, уборка, окос, подстрижка кустов на придомовой территории, установка всех входных дверей, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, промывка отопительных приборов, ремонт шиферной кровли, замена труб ХВС. |
| 44 | К/шоссе 12 | 16 |  | 11,08 | Замена вентилей, прочистка канализации, обслуживание электроустановок МОП, уборка, окос, подстрижка кустов на придомовой территории, установка всех входных дверей, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, промывка отопительных приборов, ремонт отопления лестничной клетки, установка забора. |
| 45 | К/шоссе д.17 | 70 | 63 | 11,06 | Уборка, окос, подстрижка кустов, замена вентилей, труб ХВС,ГВС, отопления, прочистка канализации, заполнение, опресовка и регулировка системы отопления, обслуживание электроустановок МОП, влажная уборка подъездов, заделка межпанельных швов, ремонт сходов в подвал. Ремонт отмостки., изготовление и установка малых архитектурных форм забора, замена входных дверей в 4-х подъездах, 4-х в подвалах, заделка откосов. |
| 46 | К/шоссе д.18 | 60 | 49 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустов, замена вентилей, труб ХВС,ГВС, отопления, прочистка канализации, заполнение, опресовка и регулировка системы отопления, обслуживание электроустановок МОП, влажная уборка подъездов, заделка межпанельных швов, замена входных дверей, ремонт сходов в подвал. Ремонт отмостки., изготовление и установка малых архитектурных форм забора, установка перил, замена окон МОП ( 1 подъезд), установка перил. |
| 47 | Колесника д.1 | 4 | 2 | 10,19 | Установка желобов, воронок, водосточных труб. |
| 48 | Колесника д.3 | 4 | 0 | 10,19 | Смена ветровых досок, ремонт бетонного крыльца |
| 49 | Комсомольская д.1 | 2 | 0 | 6,60 | Выпиловка дерева. |
| 50 | Комсомольская д.3 | 18 | 14 | 7,96 | Уборка, окос придомовой территории, замена желобов, ремонт схода в подвал, изготовление и установка оконных блоков МОП, замена трубопроводов отопления (подача, обратка) установка вентилей, обслуживание электроустановок МОП, установка ламп на движение, ремонт отмостки, влажная уборка подъездов, установка столбиков ограждения, автостопов. |
| 51 | Комсомольская д.5 | 23 | 20 | 10,05 | Уборка, окос, ремонт дымоходов, прочистка и промывка канализации, ремонт канализационного колодца, замена входных дверей. Частичный ремонт шиферной кровли. Обслуживание электроустановок МОП. Замена вентилей, водопроводных труб, промывка канализации а/машиной «Крот», установка входных дверей, столбиков, автостопов, стоек для белья (8шт) |
| 52 | Комсомольская д.7 | 8 | 7 | 10,23 | Замена желобов, водосточных труб, герметизация водопроводного ввода, окос, уборка . Обслуживание электроустановок МОП, ремонт кровли, замена подвальной двери, промывка канализации а/машиной «Крот», установка скамейки, стоек для белья, столбиков, автостопов. |
| 53 | Комсомольская д.8 | 6 | 4 | 9,79 | Окос, уборка территории, замена входных дверей 2 шт., штукатурка цоколя, ремонт ограждения балкона, изготовление и установка окон, восстановление котелковой системы отопления в кв. 5А. Замена разделок вокруг дымохода, после капитального ремонта кровли. Обслуживание электроустановок МОП. |
| 54 | Комсомольская д.12 | 9 | 7 | 11,18 | Замена стояка, лежака ХВС, косметический ремонт подъезда, окос территории Обслуживание электроустановок МОП. Установка двери МОП, прочистка желобов. |
| 55 | Комсомольская д.17 | 12 | 10 | 9,79 | Замена желобов, водосточных труб, частичный ремонт кровли, окос, уборка придомовой территории, прочистка дымовых и вентиляционных каналов. Обслуживание электроустановок МОП. Устройство отмостки, повторная прочистка дымовых и вентканалов. |
| 56 | Комсомольская д.18 | 4 | 1 | 0,00 | Прочистка и ремонт дымохода, замена труб ХВС (дом аварийный снесён) |
| 57 | Комсомольская д.24 | 9 | 4 | 10,05 | Косметический ремонт подъезда, окос придомовой территории, ремонт электропроводки МОП Обслуживание электроустановок МОП, установка унитаза МОП (2 шт), замена разводки ХВС по санузлам МОП. Изготовление оконных рам МОП ( 6 шт) |
| 58 | Комсомольская д.41 | 6 | 3 | 6,60 | Изготовление и установка 2-х оконных рам, частичная замена трубы ХВС Обслуживание электроустановок МОП, ремонт системы отопления, ремонт электроосвещения МОП (подвал) |
| 59 | Комсомольская д.43 | 26 | 20 | 7,96 | Восстановление электроснабжения в подвальном помещении, частичный ремонт кровли, прочистка желобов, обслуживание электроустановок МОП, ремонт, штукатурка дымоходов 7 шт., замена 4-х входных дверей и 1 в подвал, остекление чердачных окон, ремонт , штукатурка дымоходов 4 шт, замена трубы ХВС, вентилей, замена водосточной трубы, колено, воронка. |
| 60 | Комсомольская д.57 | 5 | 3 | 6,60 | Установка унитаза, частичная замена трубы ХВС, установка стоек для белья, замена канализационной трубы, выпиловка деревъев, прочистка канализации. |
| 61 | Комсомольская д.59 | 4 | 4 | 10,19 | Изготовление и установка дымогарной трубы. Выпиловка деревъев. |
| 62 | Комсомольская д.60 | 4 | 0 | 0,00 | Прочистка канализации, частичный ремонт кровли (дом под снос, аварийный) |
| 63 | Комсомольская д.62 | 2 | 1 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 64 | Комсомольская д.65 | 3 | 0 | 10,19 | Ремонт и обслуживание электроустановок МОП |
| 65 | Комсомольская д.66 | 2 | 1 | 10,19 | Ремонт кровли, замена желобов, водосточных труб, замена черепного бруса |
| 66 | Комсомольская д.67 | 12 | 8 | 10,06 | Окос придомовой территории, косметический ремонт подъезда, замена входной двери, прочистка желобов, замена сифона. |
| 67 | Комсомольская д.83 | 4 | 3 | 6,60 | Ремонт водосточной системы, прочистка желобов, откачка подвала. |
| 68 | Комсомольская д.95 | 2 | 1 | 0,00 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 69 | Комсомольский пер. д.1 | 2 | 2 | 10,19 | Замена вентиля , трубопровода ХВС, выпиловка аварийного дерева, прочистка канализации. Капитальный ремонт ВРУ. (дом расселен) |
| 70 | Комсомольский пер. д.2 | 8 | 8 | 10,19 | Ремонт кровли, прочистка канализации, подрезка кустов, окос, прочистка дымоходов, вентканалов, замена вентилей, ремонт и замена труб ХВС. Проверка дымоходов, вентканалов, заказаны окна МОП. |
| 71 | Красная д.1 | 2 | 1 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 72 | Красная д.9 | 2 | 0 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома. Ремонт электроснабжения. |
| 73 | Меркулова д.8 |  |  |  | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 74 | Набережная д.1 | 4 | 3 | 10,19 | Изготовление 1-очкового туалета, ремонт черепичной, шиферной кровли, замена желобов, водосточных труб |
| 75 | Набережная д.4 | 7 | 2 | 6,60 | Изготовление и установка желобов, ремонт шиферной кровли, установка одноочкового туалета. |
| 76 | Набережная д.6 | 7 | 4 | 6,60 | Замена канализационной трубы, ремонт кровли. |
| 77 | Набережная д.10 | 8 | 5 | 6,60 | Ремонт котелкового отопления, замена вентилей, труб, установка насоса, прочистка канализации, установка 2-х канализационных оголовников, замена желобов, ремонт черепичной кровли, устройство разделок, ремонт дымоходов -2 шт. |
| 78 | Набережная д.11 | 8 | 2 | 6,60 | Ремонт и частичное восстановление дома после взрыва, Косметический ремонт. |
| 79 | Набережная д.13 | 8 | 5 | 10,19 | Замена внутриподвальных канализационных сетей, подключение к дворовой канализации, установка 2-х канализационных колодцев. |
| 80 | Октябрьская д.1 | 113 | 91 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена всех входных дверей, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов, изготовление и установка малых архитектурных форм, укрепление балкона, прочистка желобов, перенавеска воронок, ремонт сходов в подвалы. Обслуживание электроустановок МОП, устройство отмостки, установка входных дверей – 4 шт, опиловка деревьев, наращивание водосточных выпусков. |
| 81 | Октябрьская д.3 | 50 | 35 | 12,20 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена 2-х входных дверей, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления. Обслуживание электроустановок МОП ,косметический ремонт подъезда, замена оконных оконных блоков 1 подъезд, ремонт козырьков с установкой желобов, ремонт задвижки ГВС. |
| 82 | Парковая д.1 | 12 | 7 | 10,05 | Косметический ремонт подъезда, окос, уборка придомовой территории. Обслуживание электроустановок МОП., прочистка и ремонт канализации. |
| 83 | Парковая д.3 | 6 |  | 10,05 | Косметический ремонт подъезда, прочистка канализации. (перешли на самоуправление) |
| 84 | Пионерская д.3 | 4 | 1 | 10,19 | Заказана техническое заключение на предмет подтопления грунтовыми водами дома, прочистка канализации. |
| 85 | Пионерская д.15 | 10 | 3 | 0,00 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома (дом снесён) |
| 86 | Приморский пер. д.6 | 3 | 0 | 10,19 | Замена автомата 16 А, ремонт труб ХВС, вентиля, ремонт системы отопления. |
| 87 | Рабочая д.3 | 9 | 2 | 10,19 | Замена отопительного котла, обследование дымовых и вентканалов, изготовление оконных рам (2 шт) |
| 88 | Рабочая д.17 | 12 | 11 | 11,18 | Изготовление и установка дверей и оконных блоков МОП, ремонт электроосвещения МОП, ремонт полов, ремонт системы отопления, системы ХВС и водоотведения. |
| 89 | Рабочая д.20 | 3 | 0 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома, изготовление и установка одноочкового туалета. |
| 90 | Рабочая д.26 | 7 | 3 | 6,60 | Ремонт кровли, замена ветровой доски. |
| 91 | Рабочая д.44 | 4 | 0 | 6,60 | Дом горел. |
| 92 | Рензаева д.4 | 1 | 0 | 0,00 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома (дом аврийный) |
| 93 | Рензаева д.7 | 2 | 2 | 10,19 | Остекление МОП, ремонт двери, ремонт электроснабжения МОП. |
| 91 | Рензаева д.8 | 8 | 5 | 10,19 | Ремонт электропроводки МОП, замена и изготовление оконного блока, установка металлической двери. |
| 92 | Рензаева д.32 | 6 | 0 | 6,00 | Прочистка и промывка канализации, заполнение, регулировка системы отопления, прочистка желобов |
| 93 | Рыбное посёлок д.1 | 8 | 1 | 0,00 | Замена электрического счетчика. Замена вводного кабеля. |
| 94 | Рыбное посёлок д.4 | 8 | 3 | 10,19 | Ремонт трубы ХВС, опиловка дерева, установка котла, возврат средств за установку оконных блоков. Частичное восстановление отмостки. |
| 95 | Рыбное посёлок д.8 | 4 | 2 | 6,60 | Частичная замена труб ХВС, установка вентилей. |
| 96 | Рыбное посёлок д.14 | 2 | 1 | 10,19 | Прочистка дымохода. |
| 97 | Рыбное посёлок д.18 | 3 | 1 | 6,60 | Установка отопительного котла, заказано техническое заключение по укреплению поддерживающих конструкций балкона, замена канализации, ремонт труб ХВС, |
| 98 | Рыбное посёлок д.32 |  |  |  | Дом снесён |
| 99 | Садовая д.2 | 2 | 0 | 0,00 | Частичный ремонт черепичной кровли ( дом аварийный) |
| 100 | Садовая д.3 | 56 | 45 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, асфальтирование придомовой территории, влажная уборка подъездов, изготовление и установка заборов. Обслуживание электроустановок МОП, косметический ремонт подъезда, установка перил, замена вентилей ХВС, ГВС. Отпления, косметический ремонт 2-х подъездов, изготовление и установка дверей на кровлю. |
| 101 | Садовая д.5 | 70 | 65 | 11,06 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов, изготовление и установка малых архитектурных форм, заборов, замена желобов, ремонт межпанельных швов, санитарная обрезка деревьев. Обслуживание электроустановок МОП, поверка прибора учета тепловой энергии, замена вентилей ХВС ГВС отопления, изготовление и установка перил, установка ограждающих конструкций, |
| 102 | Садовая д.9 | 3 | 0 | 10,19 | Частичная замена труб ХВС, санитарная обрезка деревьев. |
| 103 | Садовая д.11 | 6 | 6 | 10,23 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена стояков ХВС и разводки по подвалу с установкой вентилей, заказано техническое заключение по состоянию дома, санитарная обрезка деревьев. Заделка трещин в кв.5. |
| 104 | Смолькова д.3 | 8 | 5 | 10,19 | Частичный ремонт шиферной кровли, замена ветровых досок, обрезка деревьев. Частичная замена трубопроводов ХВС, запорной арматуры прочистка канализации а/машиной «Крот» |
| 105 | Советская д. 2 | 3 | 2 | 9,79 | Частичный ремонт кровли, окос травы, уборка откачка и прочистка канализации, прочистка желобов, обслуживание электроустановок МОП. |
| 106 | Советская д.8 | 8 | 3 | 11,18 | Обрезка деревьев, прочистка желобов, ремонт запорной арматуры. Прочистка канализации. Ремонт козырьков. Устройство отмостки, обслуживание электроустановок МОП, ремонт электропроводки.. |
| 107 | Советская д.10 | 22 | 15 | 11,18 | Замена запорной арматуры, труб ХВС отопления. Прочистка канализации. Ремонт козырьков, ремонт сходов в подвал. Обслуживание электроустановок МОП, устройство отмостки, прочистка желобов. |
| 108 | Советская д.11 | 2 | 1 | 11,18 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 109 | Советская д.1А | 51 | 32 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов, установка дверей в теплопункт, установка теплосчётчика. Очистка подвала от крупногабаритного мусора. Промывка отопительных приборов в квартирах. Обслуживание электроустановок МОП. Штукатурка фасада, замена дверей в подвал на металлические (5 шт) |
| 110 | Степная д.6 | 9 | 1 | 11,18 | Ремонт и прочистка дымохода, прочистка желобов. |
| 111 | Стрелецкого д.8 | 2 | 1 | 6,60 | Накопление денежных средств на лицевом счете дома |
| 112 | Флотская д.1 | 6 | 4 | 10,19 | Прочистка дымоходов. Прочистка канализации. Замена входной двери. Санитарная обрезка деревьев. Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории. Обслуживание электроустановок МОП. Изготовление и установка оконных блоков на л/клетке, заделка откосов. |
| 113 | Флотская д.4-10 | 80 | 61 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, труб ХВС, ГВС, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Промывка отопительных приборов в квартирах. Ремонт канализационных продухов, перекладка участка дворовой канализации Д=. 100 мм. Изготовление и установка малых архитектурных форм. Обслуживание электроустановок МОП. Замена канализационного стояка, устройство отмостки, замена задвижки отпления |
| 114 | Флотская д.3-13 | 96 | 86 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Промывка отопительных приборов в квартирах. Изготовление и установка малых архитектурных форм. Прочистка вентканалов. Установка входных дверей. (дома 3,5,7,9,13) Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Обслуживание электроустановок МОП. Ремонт замена воронок, водосточных труб. Ремонт дворовой канализационной сети, устройство отмостки, заделка межпанельных швов, частичный ремонт кровли, прочистка желобов. |
| 115 | Флотская д.14-14В | 70 | 46 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Изготовление и установка малых архитектурных форм Установка входных дверей. Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Устройство отмостки по периметру дома. Установка зонтиков над вентканалами. Обслуживание электроустановок МОП. Косметический ремонт 2-х подъездов. |
| 116 | Флотская д.16 | 70 | 62 | 11,06 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Промывка отопительных приборов в квартирах. Установка входных дверей. Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Поверка теплосчетчика. Обслуживание электроустановок МОП. Замена желобов, водосточных труб устройство отмостки |
| 117 | Флотская д.18-18В | 70 | 53 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Промывка отопительных приборов в квартирах. Изготовление и установка малых архитектурных форм. Прочистка вентканалов. Установка входных дверей. Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Установка светильников в тамбурах. Обслуживание электроустановок МОП. Капитальный ремонт ВРУ. Установка входной двери, косметический ремонт подъездов (18,18А). |
| 118 | Флотская д.12 | 36 | 24 | 10,06 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Прочистка и ремонт канализационных колодцев. Установка входных дверей. (3 шт) Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Ремонт шиферной кровли, козырьков. Замена перемычек над окнами. Установка светильников в тамбурах. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Заделка дверных откосов и порогов, косметический ремонт 2-х подъездов, прочистка желобов, остекление МОП |
| 119 | Чернышева д.2 | 4 | 1 | 10,19 | Замена участка желобов, ремонт кровли, замена ветровых досок |
| 120 | Чернышева д.3 | 4 | 1 | 10,19 | Ремонт кровли, замена ветровых досок. |
| 121 | Шаманова д.1 | 70 | 54 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления. Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Утепление трубопровода. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Частичная замена участка отмостки, ремонт межпанельных швов. Чистка желобов. Изготовление и установка малых архитектурных форм. Покраска детской площадки. Замена входной двери. Уборка строительного мусора с чердака (шифер), устройство отмостки, восстановление герметизации межпанельных стыков кв.2,6,10,14,18, остекление МОП, прочистка желобов. |
| 122 | Шаманова д.3 | 75 | 59 | 11,06 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Прочистка и ремонт канализационных колодцев. Установка входной дверей, окон (2 подъезда) . Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Ремонт козырьков. Установка светильников в тамбурах. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Планировка придомовой территории с подсыпкой гравием. Изготовление и установка малых архитектурных форм. Ремонт чердачного люка. Косметический ремонт подъезда, изготовление и установка двери в щитовую, косметический ремонт 2-го подъезда, замена оконных блоков МОП |
| 123 | Шаманова д.5 | 75 | 58 | 11,06 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Прочистка и ремонт канализационных колодцев. Установка входных дверей. Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Ремонт мягкой кровли, козырьков. Установка оконных блоков МОП Установка светильников в тамбурах. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Заделка козырьков и межпанельных швов. Установка предподъездных перил. Устройство отмостки, замена оконных блоков МОП. Восстановление внутренних водостоков |
| 124 | Шаманова д.7 | 75 | 54 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Установка входных дверей. Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Разборка, прочистка и сборка внутренних водостоков. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Изготовление и установка подвальных окон. Установка металлических поручней, ремонт козырьков. Остекление окон МОП. Установка оконных блоков МОП. Ремонт внутренних водостоков, пробивка дверей входа в подвал, установка дверного блока. |
| 125 | Шаманова д.8 | 86 | 6 | 12,2 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена и установка запорной арматуры, прочистка и промывка канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. .Установка входных дверей Установка светильников в тамбурах. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Установка почтовых ящиков. Устройство пандуса для инвалидов. Утепление трубопроводов ХВС, ГВС. Ремонт тротуарной дорожки. |
| 126 | Шаманова д.9 | 75 | 47 | 11,66 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка а/машиной «Крот» канализации, заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. . Установка входной двери Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Ремонт козырьков. Изготовление подвальных окон. Остекление МОП Установка светильников в тамбурах. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Планировка придомовой территории с подсыпкой гравием. Изготовление и установка малых архитектурных форм, замена окон МОП, ремонт внутренних водостоков, ремонт межпанельных швов. |
| 127 | Шаманова д.10 | 8 | 2 | 10,19 | Косметический ремонт подъезда. Прочистка внутренней и дворовой канализации. |
| 128 | Южная д.1 | 5 | 3 | 10,19 | Замена канализационного стояка, установка желобов и водосточных труб, ремонт крыльца. |
| 129 | Южная д.3 | 12 | 9 | 11,18 | Замена входных дверей, прочистка желобов, ремонт шиферной кровли, Окос придомовой территории. Изготовление предподъездных козырьков, замена окон МОП, обслуживание электроустановок МОП. Замена входных дверей |
| 130 | Южная д.5 | 6 | 5 | 11,18 | Ремонт шиферной кровли ,прочистка и ремонт дымоходов, окос придомовой территории, замена трубопроводов ХВС на металопластик, замена входных дверей. |
| 131 | Южная д.7 | 12 | 8 | 11,18 | Окос придомовой территории, замена входных дверей, частичная замена труб ХВС и вентилей. Изготовление и установка предподъездных козырьков, ремонт и прочистка дымоходов и вентканалов. Замена входных дверей (2шт) |
| 132 | Южная д.4-10 | 80 | 71 | 10,01 | Уборка, окос, подстрижка кустарника на придомовой территории, замена запорной арматуры, прочистка и промывка канализации а/машиной «Крот», заполнение, опресовка, регулировка системы отопления, влажная уборка подъездов. Косметический ремонт всех подъездов (4 шт.). Частичная замена труб ХВС, ГВС отопления. Установка светильников в тамбурах. Профилактический осмотр электроустановок МОП. Планировка придомовой территории с подсыпкой гравием, ремонт сходов в подвал, установка прибора учета тепловой энергии. Теплоизоляция трубопроводов в подвале, ремонт сходов в подвал, остекление МОП. |
| 133 | Южная д.11 | 24 | 22 | 11,18 | Ремонт козырьков, окос придомовой территории, прочистка дымоходов, частичная замена вентилей и труб ХВС . Прочистка дымоходов, вентиляционных каналов, бетонирование входа в подъезд. |
|  | ВСЕГО: |  | 2435 |  |  |

Примечание:  Договора управления многоквартирными  домами заключались только с приватизированными квартирами.

Директор ООО «Управляющая компания жилфондом»											Ткачук А.Н.